1. 书本各章节内容

1.1 第一章

第一章首先定义了传感器的基本含义，阐述了其组成和分类，帮助读者理解

传感器的通用结构和功能。深入探讨了传感器在现代科技发展中的关键作用和地

位，强调了传感器技术作为信息技术基础和支柱的重要性，以及其与科学技术发

展紧密相连的关系。

此外，本章还展望了传感器技术的发展趋势，包括新型传感器的开发、智能

化技术的应用，以及传感器在不同领域的潜在应用前景。通过对传感器技术发展

动向的分析，读者可以对传感器领域的未来有一个宏观的认识。

1.2 第二章

第 2 章《传感器的特性》对传感器的基本特性予以了深入剖析，而这些特

性会左右传感器的性能与适用性。此章先是阐述了传感器的静态特性，像线性度、

灵敏度、迟滞以及重复性等，它们对于保障传感器测量的精准度意义重大。比如，

线性度体现了传感器输出同输入间的线性关联，而灵敏度则表明了传感器对于输

入变化的回应能力。

紧接着，该章将关注点转向传感器的动态特性，这是用于评判传感器对随时

间变化的输入作出响应能力的指标。有关动态特性的探讨涵盖了动态参数测试的

特定问题、研究手段、数学模型、传递函数、频率响应函数以及脉冲响应函数等。

这些内容对于领会和设计出能够迅速且精准地回应变化信号的传感器系统极为

关键。

另外，本章还牵涉到传感器动态特性的分析手段，包含频率响应与瞬态响应

的测试，以及无失真测试条件的探讨。这些分析方法有利于工程师对传感器的性

能进行评估和优化。

1.3 第三章

第 3 章《传感器中的弹性敏感元件》聚焦于传感器设计中的核心组成部分 ——弹性敏感元件。这些元件在传感器中承担着将机械量转化为可测量电信号这

一关键作用。该章首先对弹性敏感元件进行了概要阐述，着重强调了其在传感器

性能方面的重要地位。

继而，深入研讨了弹性敏感元件的基本特性，包括弹性特性、弹性滞后、弹

性后效以及固有振动频率等。这些特性直接决定了元件对于机械载荷的响应速度

与准确性。例如，弹性滞后描述了材料在加载与卸载过程中所呈现的非线性行为

特征，而固有振动频率则会对元件应对动态载荷的响应产生影响。

该章还论述了弹性敏感元件的材料选择问题，突出强调了材料的机械性能与

环境适应性对传感器性能的显著影响。不同的材料具有各不相同的弹性模量、屈

服强度以及疲劳寿命等特性，而这些特性对于高性能传感器的设计具有至关重要

的意义。

进一步而言，该章详细介绍了弹性敏感元件的特性参数计算方法，涵盖弹性

圆柱、悬臂梁、扭转棒、圆形膜片和膜盒、弹簧管以及波纹管等常见元件的设计

与计算内容。这些计算方法为工程师进行弹性敏感元件的设计提供了坚实的理论

基础，有助于他们依据具体的应用需求选取合适的元件形状与尺寸。

最后，第 3 章亦涉及到弹性敏感元件的制造工艺与测试方法，这些内容对

于确保元件的质量与性能起着关键作用。通过对弹性敏感元件的深入分析，该章

为读者提供了全面且深入的理解，有利于他们在传感器设计中做出更为明智合理

的决策。

1.4 第四章和第五章

第四章首先介绍了电阻应变式传感器的工作原理，包括金属的应变效应和电

阻应变片的横向效应。接着，详细讨论了电阻应变片的种类、材料和参数，这些

因素共同决定了传感器的性能和应用范围。本章还涉及了电阻应变片的动态响应

特性，包括应变波的传播过程和可测频率的估算。此外，探讨了粘合剂的选择和

应变片的粘贴技术，这些对于确保传感器的准确性和稳定性至关重要。温度误差

及其补偿方法也是本章的重点内容之一，因为温度变化会影响传感器的性能。最

后，介绍了电阻应变式传感器的信号调节电路和电阻应变仪，以及传感器的种类

和应用。

第 5 章则转向电容式传感器，首先介绍了变间隙、变面积和变介电常数的电

容式传感器的工作原理。接着，讨论了电容式传感器的等效电路和信号调节电路，

包括运算放大器式电路、电桥电路、调频电路、谐振电路等。本章还分析了影响

电容传感器精度的因素，如温度对结构尺寸和介质介电常数的影响，以及漏电阻

和边缘效应等，并提出了提高精度的措施。此外，探讨了电容传感器的应用，如

膜片电极式压力传感器、电容式加速度传感器、电容式应变计、荷重传感器、振

动位移测量仪和电容测厚仪等。

1.5 第六章和第七章

第 6 章首先介绍了电感式传感器的基本原理，包括变磁阻式传感器的工作原

理、等效电路和输出特性分析。接着，讨论了传感器的信号调节电路，包括多种

电路设计，如运算放大器式电路、电桥电路等，并分析了影响传感器精度的各种

因素。此外，本章还提供了电感式传感器的应用实例，如位移、速度和加速度的

测量，展示了电感式传感器在实际应用中的多样性和灵活性。

第 7 章则专注于压电式传感器，从压电效应的基本理论入手，介绍了压电常

数和表面电荷的计算方法。本章详细讨论了压电晶体的特性，以及压电式传感器

的等效电路和信号调节电路设计。特别地，本章还介绍了压电式传感器在动态测

量中的应用，如加速度和力的测量，并探讨了压电式传感器的灵敏度和频率特性。

此外，本章还涉及了压电式传感器在实际应用中的结构设计和性能优化。

1.6 第八章到第十章

第 8 章深入探讨了磁电式传感器的工作原理，包括动圈式和磁阻式传感器。

动圈式传感器利用电磁感应原理，将机械运动转换为电信号。磁阻式传感器则基

于材料电阻随磁场变化的特性。本章还介绍了信号调节电路和记录仪器，以及磁

电式传感器的频率响应特性，为读者提供了磁电式传感器设计和应用的理论基础。

第 9 章聚焦于热电式传感器，这类传感器通过温度变化来检测和测量热能。

本章首先介绍了热电偶，包括其基本原理、类型、结构以及热电势的测量和标定。

接着，讨论了热电阻，包括金属热电阻和半导体热敏电阻。此外，还涉及了晶体

管和集成温度传感器的工作原理及其应用，为读者提供了热电式传感器在温度测

量中的广泛应用场景。

第 10 章转向光电式传感器，这类传感器利用光电效应来检测光信号。本章

介绍了多种光电元件，如光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏晶

体管和光电池。每种元件的工作原理、结构、主要参数和基本特性都得到了详细

的阐述。此外，本章还探讨了光电式传感器的应用，如光强度测量、颜色识别和

光学成像等。

1.7 第十一章到第十三章

第 11 章介绍了智能传感器的概念和重要性。智能传感器不仅能够检测和转

换信号，还能够进行数据处理和决策，具有自诊断、自校准和自适应等功能。本

章详细讨论了智能传感器的硬件结构、软件设计，以及如何实现非线性和温度误

差的修正。此外，还探讨了智能传感器的发展方向和途径，为读者提供了智能传

感器技术的最新进展和应用前景。

第 12 章聚焦于光纤传感器，这类传感器利用光纤作为传感元件，具有抗电

磁干扰、高灵敏度和远程监测等优点。本章首先介绍了光纤传感器的光源、光探

测器和分类。接着，深入探讨了光纤传感器的工作原理，包括相位调制、频率调

制和干涉测量技术。此外，本章还详细介绍了光纤传感器在位移、速度、加速度、

振动、温度和流量测量中的应用，展示了光纤传感器在多个领域的广泛应用。

第 13 章则转向固态图像传感器，这类传感器广泛应用于数字摄影、视频监

控和机器视觉等领域。本章首先介绍了固态图像传感器的敏感器件，如 CCD 和

CMOS 图像传感器。接着，讨论了固态图像传感器的种类，包括线型和面型固态

图像传感器，以及它们的主要特性。此外，本章还探讨了固态图像传感器的应用，

如图像捕获、处理和分析。